Łaskarzew 31.08.2015r.

dotyczy postępowania 	IBN.ZP.271.5.2015

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie”

Do wszystkich

Wykonawców

Prosimy o wyjaśnienia do SIWZ dotyczących rekultywacji składowiska odpadów.

Pytanie  nr 1. Czy do ofert należy dołączyć kosztorys ofertowy (uproszczony).

Odpowiedź nr 1. Tak do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 2. Jaki jest minimalny okres gwarancji na wykonane zadanie j/w.

Odpowiedź nr 2. Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.

Pytanie nr 3. Czy zamiast gliny stanowiącą warstwę izolacyjną składowiska można

zastosować bentomatę, posiadającą wysokie parametry izolacyjne.

Odpowiedź nr 3. Nie, zamawiający nie dopuszcza zastosowania bentomaty jako  warstwy izolacyjnej przy rekultywacji składowiska odpadów w Łaskarzewie.

Zgodnie z projektem oraz SIWZ należy zastosować glinę jako warstwę izolacyjną.