Łaskarzew 14.01.2015r.

Do

wszystkich Wykonawców

dotyczy: zamówienia IBN.ZP.271.1.2015  pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej”.

Zwracamy się o następujące wyjaśnienia:

1. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o podanie koloru i

kształtu betonowej kostki brukowej.

2. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje obejmujące roboty związane z wywozem

gruzu powstałym podczas rozbiórek.

3. Kosztorysy obejmują wykonanie chodnika z płyt betonowych – kostki ostrzegawczej o

łącznej powierzchni 24 m2. Prosimy zatem o uzupełnienie kosztorysu poprzez

proporcjonalne zwiększenie wykonania podbudów.

Odpowiedź:

Ad.1 Kostka betonowa typu BEHATON – szary kolor dla jezdni, parkingi i zjazdy kolor   czerwony, chodniki inny kolor niż dla jezdni i parkingów.

Ad. 2 Krawężniki, obrzeża oraz kostka brukowa rozebrana z ulicy Targowej będą    składowane na placu targowym, a następnie wywiezione przez Zamawiającego. Natomiast  pozostały  gruz traktowany jest przez Zamawiającego jako odpad budowlany, który ma być zagospodarowany lub zutylizowany przez Wykonawcę robót na jego koszt.

Ad.3 Błędnie skalkulowano powierzchnie z kostki ostrzegawczej, należy zmniejszyć o 24 m2 powierzchnię tej kostki, ilość podbudowy wg kosztorysu.