KOSZTORYS  ŚLEPY

na wymianę studni kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego i Ściegiennego

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana studni kanalizacyjnej w ul. Kusocińskiego róg ul. Dąbrowskiej w miejscowości Łaskarzew |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0-0 Projekt organizacji ruchu - kalkulacja własna | kpl | 1,00 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0-0 Oznakowanie dróg, wyznaczenie objazdów. | kpl | 1,00 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0-0 Zajęcie pasa drogowego | kpl | 1,00 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0-0 Czasowe zakorkowanie czynnych kanałów - krotność 2 | kpl | 1,00 |  |  |
| 5 | KNNR 1 603-1 Przepompowywanie ścieków z czynnych kanałów podłączonych do przebudowywanej studni - krotność 2 | godz. | 168,00 |  |  |
| Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze |  |
| 1.2 | Roboty ziemne i montażowe |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 6 802-3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, ręczne - krotność 2 | m2 | 100,00 |  |  |
| 7 | KNNR 6 801-1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, ręczne | m2 | 100,00 |  |  |
| 8 | KNNR 1 301-1 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat. gruntu I-II | m3 | 15,75 |  |  |
| 9 | KNNR 1 202-7 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. I-II | m3 | 36,75 |  |  |
| 10 | KNNR 1 315-5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat. I-IV wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, głęb. umocnienia do 6.0 m | m2 | 52,50 |  |  |
| 11 | KNNR 1 605-5 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6,0 m | szt | 20,00 |  |  |
| 12 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów - odwodnienie wykopu | godz. | 168,00 |  |  |
| 13 | KNNR 11 224-0 Demontaż istniejącej studni kanalizacyjnej 1200 mm i kanałów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki | kpl | 1,00 |  |  |
| 14 | KNNR 4 1411-3 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm | m3 | 1,25 |  |  |
| 15 | KNNR 4 1411-6 Podłoże z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o gr.16 cm | m3 | 1,00 |  |  |
| 16 | KNNR 11 405-5 Studnie rewizyjne z gotowych elementów w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200 mm, głębokość 2 m | szt. | 1,00 |  |  |
| 17 | KNNR 11 405-6 Studnie rewizyjne z gotowych elementów w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200 mm, za każde 0,5 różnicy głębokości | m | 2,00 |  |  |
| 18 | KNNR 11 503-4 Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe o średnicy 300 mm, kielichowe, uszczelniane zaprawą cementową | m | 6,00 |  |  |
| 19 | KNNR 11 503-2 Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe o średnicy 200 mm, kielichowe, uszczelniane zaprawą cementową | m | 3,00 |  |  |
| 20 | KNNR 4 1407-1 Deskowanie ław fundamentowych | m2 | 1,80 |  |  |
| 21 | KNNR 4 1408-5 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie transport mieszanki pojemnikiem do betonu - ława fundamentowa, bloki oporowe | m3 | 0,90 |  |  |
| 22 | KNNR 1 0-0 Dostarczenie pospółki do zasypania wykopów | m3 | 51,60 |  |  |
| 23 | KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr. zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat. gruntu I-II | m3 | 51,60 |  |  |
| 24 | KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| 25 | KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| 26 | KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| Razem element 1.2: Roboty ziemne i montażowe |  |
| Razem rozdział 1: Wymiana studni kanalizacyjnej w ul. Kusocińskiego róg ul. Dąbrowskiej w miejscowości Łaskarzew |  |
| 1 | Wymiana studni kanalizacyjnej w ul. Kusocińskiego w miejscowości Łaskarzew |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 1 0-0 Projekt organizacji ruchu - kalkulacja własna | kpl | 1,00 |  |  |
| 28 | KNNR 1 0-0 Oznakowanie dróg, wyznaczenie objazdów. | kpl | 1,00 |  |  |
| 29 | KNNR 1 0-0 Zajęcie pasa drogowego | kpl | 1,00 |  |  |
| 30 | KNNR 1 0-0 Czasowe zakorkowanie czynnych kanałów - krotność 2 | kpl | 1,00 |  |  |
| 31 | KNNR 1 603-1 Przepompowywanie ścieków z czynnych kanałów podłączonych do przebudowywanej studni - krotność 3 | godz. | 288,00 |  |  |
| Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze |  |
| 1.2 | Roboty ziemne i montażowe |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 1 301-1 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat. gruntu I-II | m3 | 20,70 |  |  |
| 33 | KNNR 1 202-7 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. I-II | m3 | 48,30 |  |  |
| 34 | KNNR 1 315-5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, głęb. umocnienia do 6.0 m | m2 | 69,00 |  |  |
| 35 | KNNR 1 605-5 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6,0 m | szt | 20,00 |  |  |
| 36 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów - odwodnienie wykopu | godz. | 288,00 |  |  |
| 37 | KNNR 11 224-0 Demontaż istniejącej studni kanalizacyjnej 1200 mm i kanałów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki | kpl | 1,00 |  |  |
| 38 | KNNR 4 1411-3 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm | m3 | 1,25 |  |  |
| 39 | KNNR 4 1411-6 Podłoże z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o gr.16 cm | m3 | 1,00 |  |  |
| 40 | KNNR 11 405-5 Studnie rewizyjne z gotowych w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200 mm, głębokość 2 m | szt. | 1,00 |  |  |
| 41 | KNNR 11 405-6 Studnie rewizyjne z gotowych w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200 mm, za każde 0,5 różnicy głębokości | m | 2,00 |  |  |
| 42 | KNNR 11 503-4 Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe o średnicy 300 mm, kielichowe, uszczelniane zaprawą cementową | m | 6,00 |  |  |
| 43 | KNNR 11 503-2 Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe o średnicy 200 mm, kielichowe, uszczelniane zaprawą cementową | m | 3,00 |  |  |
| 44 | KNNR 4 1407-1 Deskowanie ław fundamentowych | m2 | 1,80 |  |  |
| 45 | KNNR 4 1408-5 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie transport mieszanki pojemnikiem do betonu - ława fundamentowa, bloki oporowe | m3 | 0,90 |  |  |
| 46 | KNNR 1 0-0 Dostarczenie pospółki do zasypania wykopów | m3 | 68,10 |  |  |
| 47 | KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr. zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat. gruntu I-II | m3 | 68,10 |  |  |
| Razem element 1.2: Roboty ziemne i montażowe |  |
| Razem rozdział 1: Wymiana studni kanalizacyjnej w ul. Kusocińskiego w miejscowości Łaskarzew |  |
| 1 | Wymiana studni kanalizacyjnej w ul. Ściegiennego w miejscowości Łaskarzew |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 48 | KNNR 1 0-0 Projekt organizacji ruchu - kalkulacja własna | kpl | 1,00 |  |  |
| 49 | KNNR 1 0-0 Oznakowanie dróg, wyznaczenie objazdów. | kpl | 1,00 |  |  |
| 50 | KNNR 1 0-0 Zajęcie pasa | kpl | 1,00 |  |  |
| 51 | KNNR 1 0-0 Czasowe zakorkowanie czynnych kanałów - krotność 2 | kpl | 1,00 |  |  |
| 52 | KNNR 1 603-1 Przepompowywanie ścieków z czynnych kanałów podłączonych do przebudowywanej studni - krotność 2 | godz. | 240,00 |  |  |
| Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze |  |
| 1.2 | Roboty ziemne i montażowe |  |  |  |  |
| 53 | KNNR 6 802-3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, ręczne - krotność 2 | m2 | 100,00 |  |  |
| 54 | KNNR 6 801-1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, ręczne | m2 | 100,00 |  |  |
| 55 | KNNR 1 301-1 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat. gruntu I-II | m3 | 19,35 |  |  |
| 56 | KNNR 1 202-7 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. I-II | m3 | 45,15 |  |  |
| 57 | KNNR 1 315-5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat. I-IV wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, głęb. umocnienia do 6.0 m | m2 | 64,50 |  |  |
| 58 | KNNR 1 605-5 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6,0 m | szt | 20,00 |  |  |
| 59 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów - odwodnienie wykopu | godz. | 240,00 |  |  |
| 60 | KNNR 11 224-0 Demontaż istniejącej studni kanalizacyjnej 1200 mm i kanałów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki | kpl | 1,00 |  |  |
| 61 | KNNR 4 1411-3 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm | m3 | 1,25 |  |  |
| 62 | KNNR 4 1411-6 Podłoże z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o gr.16 cm | m3 | 1,00 |  |  |
| 63 | KNNR 11 405-5 Studnie rewizyjne z gotowych elementów w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200 mm, głębokość 2 m | studnia | 1,00 |  |  |
| 64 | KNNR 11 405-6 Studnie rewizyjne z gotowych elementów w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200 mm, za każde 0,5 różnicy głębokości | m | 4,00 |  |  |
| 65 | KNNR 11 503-5 Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe o średnicy 400 mm, kielichowe, uszczelniane zaprawą cementową | m | 3,00 |  |  |
| 66 | KNNR 11 503-4 Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe o średnicy 300 mm, kielichowe, uszczelniane zaprawą cementową | m | 3,00 |  |  |
| 67 | KNNR 11 503-2 Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe o średnicy 200 mm, kielichowe, uszczelniane zaprawą cementową | m | 3,00 |  |  |
| 68 | KNNR 4 1407-1 Deskowanie ław fundamentowych | m2 | 1,80 |  |  |
| 69 | KNNR 4 1408-5 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie transport mieszanki pojemnikiem do betonu - ława fundamentowa, bloki oporowe | m3 | 0,90 |  |  |
| 70 | KNNR 1 0-0 Dostarczenie pospółki do zasypania wykopów | m3 | 63,60 |  |  |
| 71 | KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr. zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat. gruntu I-II | m3 | 63,60 |  |  |
| 72 | KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| 73 | KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| 74 | KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| Razem element 1.2: Roboty ziemne i montażowe |  |
| Razem rozdział 1: Wymiana studni kanalizacyjnej w ul. Ściegiennego w miejscowości Łaskarzew |  |
| Razem kosztorys: Wymiana studni kanalizacyjnych w miejscowości Łaskarzew - ul. Kusocińskiego, ul. Ściegiennego |  |