Łaskarzew, dnia 03.11.2020r.

 ***Do wszystkich wykonawców***

dotyczy postępowania nrIBN.ZP.271.5.2020

**„Zakup i dostawa pomp do pompowni i przepompowni na terenie miasta Łaskarzewa”**

Pytanie 1:

Czy dopuszczacie Państwo dla punktu 2 dostawę pompy o wolnym przelocie 65 mm i instalacji przyłączeniowej DN 65

Odpowiedź 1:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pompy o wolnym przelocie 65 mm i instalacji przyłączeniowej DN 65 jako zamiennika pompy opisanej w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Czy możliwe jest otrzymanie punktu pracy w jakim obecnie pracują pompy w pompowni głównej ( nie zakresu pracy obecnie pracujących pomp ) - ( dotyczy pkt. 3 )

Odpowiedź:

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dysponuje monitoringiem pracy tych pomp, brak danych z cykliczności przepływu oraz przepływu godzinowego wysokość podnoszenia to około 7,5m.

Pytanie 3:

Czy dopuszczacie Państwo możliwość zaoferowania do pkt. 3 pomp z wirnikiem kanałowym

Odpowiedź 3:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pomp z wirnikiem kanałowym.