| Nazwa Firmy |  |
| --- | --- |
| Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaskarzew - ul. Kusocińskiego, ul. Ściegiennego. |
|  | Poziom cen:3 kw. 2014 r. |  |
|  | Stawka robocizny: |  |
|  | Waluta: złoty |  |
|  | Identyfikator kosztorysu: WYMIANA ODCINKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁASKARZEW |  |

| Kosztorys uproszczony wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaskarzew – ul. Kusocińskiego i Ściegiennego | wyk.dn.2014-09-12 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kusocińskiego w miejscowości Łaskarzew |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0-0 Projekt organizacji ruchu - kalkulacja własna | kpl | 1,00 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0-0 Oznakowanie dróg, wyznaczenie objazdów. | kpl | 1,00 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0-0 Zajęcie pasa | kpl | 1,00 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0-0 Czasowe zakorkowanie czynnych kanałów - krotność 2 | kpl | 1,00 |  |  |
| 5 | KNNR 1 603-1 Przepompowywanie ścieków z czynnych kanałów podłączonych do przebudowywanej studni - krotność 2 | godz. | 240,00 |  |  |
| Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze |  |
| 1.2 | Roboty ziemne i montażowe |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 6 802-3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, ręczne - krotność 2 | m2 | 69,40 |  |  |
| 7 | KNNR 6 801-1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, ręczne | m2 | 69,40 |  |  |
| 8 | KNNR 1 301-1 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu I-II | m3 | 47,47 |  |  |
| 9 | KNNR 1 202-7 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-II | m3 | 110,76 |  |  |
| 10 | KNNR 1 315-5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, głęb. umocnienia do 6.0 m | m2 | 263,72 |  |  |
| 11 | KNNR 1 605-5 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6,0 m | szt | 70,00 |  |  |
| 12 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów - odwodnienie wykopu | godz. | 240,00 |  |  |
| 13 | KNNR 11 224-0 Demontaż istniejących kanałów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki | kpl | 1,00 |  |  |
| 14 | KNNR 4 1411-3 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm | m3 | 6,94 |  |  |
| 15 | KNNR 11 502-4 Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 300 mm | m | 34,70 |  |  |
| 16 | KNNR 1 0-0 Dostarczenie pospółki do zasypania wykopów | m3 | 158,23 |  |  |

| Kosztorys uproszczony wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaskarzew – ul. Kusocińskiego i Ściegiennego | wyk.dn.2014-09-12 | str. 2 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr. zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat. gruntu I-II | m3 | 158,23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 69,40 |  |  |
| 19 | KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 69,40 |  |  |
| 20 | KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 69,40 |  |  |
| Razem element 1.2: Roboty ziemne i montażowe |  |
| Razem rozdział 1: Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kusocińskiego w miejscowości Łaskarzew |  |
| 1 | Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Ściegiennego w miejscowości Łaskarzew |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 1 0-0 Projekt organizacji ruchu - kalkulacja własna | kpl | 1,00 |  |  |
| 22 | KNNR 1 0-0 Oznakowanie dróg, wyznaczenie objazdów. | kpl | 1,00 |  |  |
| 23 | KNNR 1 0-0 Zajęcie pasa | kpl | 1,00 |  |  |
| 24 | KNNR 1 0-0 Czasowe zakorkowanie czynnych kanałów - krotność 2 | kpl | 1,00 |  |  |
| 25 | KNNR 1 603-1 Przepompowywanie ścieków z czynnych kanałów podłączonych do przebudowywanej studni - krotność 2 | godz. | 360,00 |  |  |
| Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze |  |
| 1.2 | Roboty ziemne i montażowe |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 6 801-1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, ręczne | m2 | 124,00 |  |  |
| 27 | KNNR 1 301-1 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu I-II | m3 | 95,98 |  |  |
| 28 | KNNR 1 202-7 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-II | m3 | 223,94 |  |  |
| 29 | KNNR 1 315-5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, głęb. umocnienia do 6.0 m | m2 | 533,20 |  |  |
| 30 | KNNR 1 605-5 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6,0 m | szt | 130,00 |  |  |
| 31 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów - odwodnienie wykopu | godz. | 360,00 |  |  |
| 32 | KNNR 11 224-0 Demontaż istniejących kanałów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki | kpl | 1,00 |  |  |
| 33 | KNNR 4 1411-3 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm | m3 | 12,40 |  |  |
| 34 | KNNR 11 502-5 Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 400 mm | m | 62,00 |  |  |

| Kosztorys uproszczony wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaskarzew – ul. Kusocińskiego i Ściegiennego | wyk.dn.2014-09-12 | str. 3 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | KNNR 1 0-0 Dostarczenie pospółki do zasypania wykopów | m3 | 319,92 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr. zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat. gruntu I-II | m3 | 319,92 |  |  |
| 37 | KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 124,00 |  |  |
| Razem element 1.2: Roboty ziemne i montażowe |  |
| Razem rozdział 1: Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Ściegiennego w miejscowości Łaskarzew |  |
| Razem kosztorys: Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaskarzew - ul. Kusocińskiego, ul. Ściegiennego. |  |