Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie”

IBN.ZP.271.8.2012

Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie”, zwracam się z zapytaniem, jaki dokładny jest zakres modernizacji kotłowni na paliwo stałe zgodnie z poz. 27 przedmiaru.

odpowiedź:

Zakres robót związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie nie obejmuje modernizacji kotłowni na paliwo stałe.

W związku z powyższym należy pominąć poz. 27 przedmiaru robót.