Dotyczy przetargu na budowę i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza budowę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z dwuwarstwowych płyt gumowych łączonych klejem poliuretanowym, o wymiarach

300 x 300mm układanych na podbudowie betonowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych technologii wykonania nawierzchni bezpiecznej, muszą być spełnione wszystkie normy i grubości warstw urządzenia dobrane do wysokości upadku. Kolorystyka winna zostać tak jak w projekcie.

Dopuszcza się stosowanie innych nawierzchni elastycznych o podobnych lub lepszych parametrach technicznych w kolorystyce jaką przewiduje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lipca 2009r. Wszystkie nawierzchnie powinny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające je do stosowania przez polskie normy.